Zápis z 10. zasedání výboru
Společenství vlastníků jednotek
pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9
se sídlem Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň

	Datum / čas konání zasedání:
	8. září 2010 / 17:00 hodin

	Místo konání zasedání:
	Rezidence Tulipán, Drahobejlova 13

	Přítomni:
	3 členové výboru, jmenovitě

Jan Šíma (JŠ), Marcela Vančurová (MV),

Martin Mafka (MM),
1 zástupce správní firmy MIVA,
jmenovitě Jiří Raška (JR)
1 znalec z oboru stavebních konstrukcí

Jmenovitě Ing. Pavel Šolc (PŠ)


	Program zasedání výboru:
	Jednání se soudním znalcem – posudek objektu

	
	Reklamace

	
	Diskuse


	Pořadové číslo bodu
	Zápis jednotlivých bodů

Návrh dalšího postupu
	Vyřizuje
Datum

	10.1
	Posudek objektu – jednání se soudním znalcem
Vzhledem k neúspěšnému jednání s původním soudním znalcem Ing. Bukovským, výbor požádal správce o doporučení jiného soudního znalce na posouzení stávajícího stavu objektu se zaměřením na reklamované závady. JR doporučil Ing. Pavla Šolce, soudního znalce z oboru stavební konstrukce. Výbor s Ing. Šolcem svolal jednání na kterém prezentoval své požadavky takto:

Stavební posudek by měl komplexně zhodnotit stav objektu se zaměřením na hlavní závady, které jsou následující:

· Odvodnění garáží, s tím spojené nevhodné spádování podlahy garáží, nedostatečné jímky, atd.

· Špatně navržená nebo zrealizovaná podlaha garáží – protékání, odlupování vrchního nátěru, atp.

· Chyby na ležaté kanalizaci garáží

· Netěsnosti na ležaté kanalizaci

· Chybné izolace rozvodů UT a TUV v podlahách = únik tepla do k-cí

· Nedostatečné/chybné odvětrání místnosti na odpadky + zápach šířící se na schodiště

· Nefungující VZT garáží - slabý odtah i přívod

· Nevhodné prostředí místnosti UPS – vysoká teplota, vlhkost

· Praskliny a vlásečnicové trhliny v garážích a celém objektu

· Nevhodně umístěné a nevhodně velké revizní otvory v podhledech v 1.NP

· Nevhodně umístěné osvětlení vjezdové rampy – nemožnost výměny zářivek

Ing. Šolc na základě této schůzky zaslal nabídku, která specifikuje rozsah posudku a celkové náklady takto:
K vypracování kompletního posouzení závad na Rezidenci  Tulipán jsou nutné tyto specializace:

- topení,vzduchotechnika

- statik

- elektro

- geodet pro zaměření celého podlaží garáží

- projektant pozemních staveb

- praktický realizátor staveb

Všechny profese včetně závěrečné zprávy a vypracování znaleckého posudku činí 50 000,-Kč, fakturačně. Znalec není plátce DPH.

Na základě nabídky Ing. Šolce byla dne 5.10.2010 zaslána závazná objednávka na vypracování tohoto posudku s datem dodání do 5.11.2010
Po obdržení posudku bude investorovi předložena poslední smírná reklamace podložená tímto posudkem, pokud bude reakce opět negativní, budou zahájeny právní kroky vedoucí k dořešení reklamací ve prospěch SVJ.
	PŠ
5.11.2010

Výbor SVJ

11/2010

	10.2
	Reklamace
Za přítomnosti znalce byly probírány jednotlivé vady a postupy uplatňovaní reklamací.

MM prezentoval postup řešení reklamace podlahy v garážích, seznámil přítomné s korespondencí výbor SVJ vs. Ing. Štefec. Reklamace garáží je dále řešena, podlaha garáží bude ale současně zahrnuta ve znaleckém posudku.

Správce byl znovu urgován o uplatnění hromadné reklamace „rezavých zábradlí na balkonech“.
	MM

MIVA
Ihned

	10.3
	Ostatní – diskuze
 Dále již probíhala diskuze o provozních záležitostech domu, dlužnících, problémových bydlících atd.
	


Zapsal: Martin Mafka, 5.10.2010
