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Zpráva o činnosti správce, kterou předkládá MIVA PRAHA Facility Management, a.s. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Drahobejlova 2391/13 Praha 9 – Libeň a je zpracována za  období  letošního roku 2013
     Zprávu týkající se technické správy domu,  předkládá facility manager společnosti MIVA PRAHA, a.s. pan Tomáš David Kácl

      Činnost pracovníků technické správy a úklidu probíhá dle smlouvy a na základě případných havarijních událostí spojených s objektem, v souvislosti minimalizovat nebo nedopustit, aby docházelo k poškození bytového domu a závadám a snažit se přispívat ke spokojenosti jednotlivých nájemníků

1. Zhodnocení činnosti technika

     Technik /domovník/ v součinnosti s facility managerem zajišťuje základní údržbu domu a preventivní technické prohlídky vykonávané 1 x týdně (úterý dopoledne- technik) a facility manager také jednou týdně dle řešení daných problémů, či jednání se servisními firmami a nájemníky. O své činnosti v domě vede záznamy v knize údržby a provádí i činnost dozorce výtahu včetně výměny zářivkových trubic v kabinách výtahu.
1.1  Rozsah drobné údržby 

-  kontrola a seřizování  samozavíračů dveří, 

-  drobné zámečnické opravy 

-  výměna světelných zdrojů
- kontrola technologických zařízení včetně garážových vrat

- drobné zednické práce

1.2  Použitý spotřební materiál 

                - výměna žárovek 40W

                - výměna zářivek 36W – garáže

                - výměna zářivek 54 W - garáže

               - výměna startérů S10

               - výměna úsporných zářivek 26W - schodiště

                - výměna nefunkčních pohybových čidel a oprava el.rozvodu v 1NP

                - vložky zámků

2. Havarijní zásahy
     Odčerpávání vody po přívalovém dešti – zaměstnanci MIVA PRAHA
3. Reklamace 
    V minulém období správce nevyřizoval žádnou reklamaci dodavatelských prací a služeb pro         společné prostory domu. 

    Jsme připraveni se zapojit do případných stavebních i technologických řízení  v rámci jednání s dodavateli a servisními organizacemi vztahujících se s provozem bytového domu a komerčních prostor.

4. Revize
 Revize provedené v hodnoceném období

Je veden a realizován plán revizí a kontrol. Podle tohoto plánu jsou správcem zajišťovány potřebné prohlídky, kontroly a revize na společných částech domu včetně společných technologických zařízení a vybavení v řádných termínech dle norem. 
     Za mého působení proběhla revize a kontrola UPS, kontrola přenosných hasicích zařízení /září 2013/, kontrola požárního a vodovodního potrubí včetně požárních uzávěrů/ září 2013/ , požárních ucpávek / září/ odborná zkouška výtahů. 

     Ve zprávách z revizí bylo konstatováno, že revidovaná zařízení jsou schopna bezpečného provozu a nebyly shledány žádné závady bránících bezpečnému provozu či ohrožení nájemníků.

     Zároveň byla v měsíci říjnu provedena výměna hlavního vodoměru pracovníky PVK, který je umístěn v místnosti výměníkové stanice /v rámci procházejícího cejchu – uhradilo na své náklady PVK/. 

 Tabulku revizí zašlu na samostatném papíru.
5. Zhodnocení technického stavu domu

V rámci revitalizace došlo k opravám či výměně všech součástí společných prostor domu včetně výtahů.

6. Úklidové práce

     Úklid společných prostor probíhal po celou dobu ve standardním režimu, tj. 1x týdně. Včetně provedení mytí dveří ve společných prostorách domu a strojním mytí garáží dle harmonogramu odsouhlaseného výborem SVJ.
7. Pojistné události

    Za hodnocené období vznikla ve  společných prostorách domu pojistná událost v souvislosti s přívalovým deštěm.
8. Spolupráce a komunikace mezi výborem společenství a správcem

     Od 15.08.2013 letošního roku  loňského roku je odpovědným pracovníkem /facility managerem/ za správu domu SVJ Rezidence Tulipán pan David Kácl, který převzal agendu po panu Jaromíru Valešovi. Kontakt se zástupci výboru probíhá především e-mailem a také v případě havarijních stavů či urychleného rozhodnutí a řešení telefonicky.

9. Plánované úpravy a opravy jsou popsány v e-mailu dne 11.10.2013 zaslány jednotlivým členům výboru  SVJ Rezidence Tulipán

10. Zajišťujeme zhotovení klíčů k vchodovým dveřím, sklepním kójím dle požadavku nájemníků

11. Zajišťujeme nákup a naprogramování dálkových ovladačů ke garážovým vratům
Zpracoval:                                                                                                V Praze   dne 11.10.2013

                      David Kácl

                    Facility manager
                tel: +420 602 173 003

            dkacl@mivapraha-fm.cz
                Pod Strání 1262/8
                100 00 Praha 10
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