Zápis z prvích revizí a oprav garážových vrat společnosti ALTOMA

Pondělí  6.11.2017  v ranních hodinách dorazila Altoma dle schválené cenové nabídky na výměnu torzních pružin, jedna prasklá, druhá sice funkční, ale již za hranicí své životnosti s 66tis. cykly ( dle údajů Altomy jsou tyto pružiny koncipovány na 50tis. cyklů).

Při rozebrání systému pohonu vrat, bylo zjištěno, že se mimo cenovou nabídku se bude muset ještě vyměnit ozubená hliníková třecí spojka, cena tohoto dílu byla na místě naceněna na cca 1000kč. Vratový systém byl opraven a předán s předvedením funkčního stavu s několika otevřením a zavřevním vrat.

Cena za opravu je tedy dle schválené nabídky viz. níže, plus opotřebovaná třecí spojka v hodnotě cca 1000Kč.

Torzní pružina L 117.................5.992,-

Torzní pružina R 130...............11.452,-

Montážní práce.........................1.920,-

Doprava technika.........................580,-

Celkem......................................19.944,- +DPH

Úterý 7.11.2017 byla vrata opět v otevřeném stavu a nereagovala na žádný povel z jednotky ani z ovledače. Nahlášení závady u Altomy, výjezd technika, který zjistil nefunkční koncové spínače na spodních dorazech vrat.

Snímače vyměnil, vrata předána funkční, opět předvedením několika cyklů zavření a otevření.

koncový spínač  2ks. 588,- …….1176,-

práce ………………………………480.-

doprava …………………………...580,-

Cena celkem……………………..2236,- +DPH

Výbor schválil nákup nových pružin na sklad pro případ dalšího prasknutí. Zvážili jsme výši částky a vzhledem k budoucí bezpečnosti objektu (jakmile pružina praskne, zůstanou vrata otevřená = dodací doba pružin je až 3 týdny), byla částka schválena. V předchozích letech nebyla vrata nikdy kontrolována, ani revidována, proto jsou ve velmi špatném stavu. IKON dokládal revizi vrat společností TRT system, která vrata - jak je vidno – nekontrolovala. Se společností TRT budeme ukončovat veškerou spolupráci.

Dodatek – firma Altoma nás též upozornila na skutečnost, že u hlavních vjezdových a výjezdových vrat nebude možno pružinu vyměnit havarijně, jelikož bude nutné použít lešení.

Cenová nabídka na pružiny:

Vrata evid.číslo 03305

Torzní pružina L 117........................5.992,-

Torzní pružina R 130......................11.452,-

Vrata evid.číslo 03304

Torzní pružina L 117........................5.992,-

Torzní pružina R 128......................10.920,-

Vrata evid.číslo 03302

Torzní pružina R 226.......................14.084,-

Vrata evid.číslo 03303

Torzní pružina R 224.......................13.384,-

Celkem.............................................61.824,-

Dále byla zjištěna při revizi závada motoru u vjezdových vrat levých při pohledu z garáží, z převodovky motoru uniká olej a kape na řídící jednotku pod ním.

Altoma nacenila opravu na 35tis. Kč výměnou celého motoru.Bylo nám sděleno, že opravy motorových jednotek nedělají, pouze vyměnují za nové. Závěr je tedy takový, buď vyměnit, nebo nechat motor dožít, případně jednou za čas dolévat do převodovky zpět uniklý olej.

Výbor se k této skutečnosti nevyjádřil, budeme o něm jednat na dalsí schůzi výboru.